## Sheet1
专用耗材分项报价单
项目名称：泉州市安溪生态环境局2025年度监测站实验室专用耗材采购项目 （金额单位：元）
序号 | 产品名称 | 规格型号、质量要求等 | 用途 | 类别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 基准价格 | 单价是否超过基准价格1.2倍
1 | 塑料离心管 | 50ml，115*28mm，参考莎斯特 | ICPMS进样管 | 塑料制品 | 个 | 200 |  | 0 | 2.5
2 | 一次性针式过滤器 | PES，25mm，0.45um，100个/盒，参考津腾 | 水质采样过滤 | 塑料制品 | 盒 | 10 |  | 0 | 160
3 | 有机玻璃比色管架 | 50ml*12孔/个，单排12孔 | 实验分析 | 塑料制品 | 个 | 6 |  | 0 | 10
4 | 移液器吸头 | 5000ml，780300，参考赛多利斯 | 取样 | 塑料制品 | 盒 | 2 |  | 0 | 280
5 | 移液器吸头 | 1ml，参考布兰德（brand） | 取样 | 塑料制品 | 包 | 8 |  | 0 | 280
6 | 移液器吸头 | 2ml，参考布兰德（brand） | 取样 | 塑料制品 | 包 | 5 |  | 0 | 280
7 | 移液器吸头 | 5ml，参考布兰德（brand） | 取样 | 塑料制品 | 包 | 5 |  | 0 | 280
8 | 有机玻璃采水器 | 2.5L，参考蜀玻 | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 10 |  | 0 | 250
9 | 一次性滴管 | 5ml，100支/包 | 水质采样 | 塑料制品 | 包 | 10 |  | 0 | 12.5
10 | 丁腈手套 | 100只/盒，92-600，M号，参考安思尔 | 实验分析 | 塑料制品 | 盒 | 15 |  | 0 | 140
11 | 定性滤纸 | 17cm，参考新星 | 实验分析 | 纤维或木制品 | 盒 | 10 |  | 0 | 32
12 | 试管刷 | 小号、中号、大号各10支 | 实验分析 | 纤维或木制品 | 支 | 30 |  | 0 | 5
13 | 木制离心管架 | 木制，100ml | 实验分析 | 纤维或木制品 | 个 | 3 |  | 0 | 10
14 | 离心管 | 100ml | 实验分析 | 塑料制品 | 个 | 50 |  | 0 | 2.5
15 | 无菌水样袋 | 500ml，含硫代硫酸钠，10个/包 | 水质采样 | 塑料制品 | 包 | 20 |  | 0 | 60
16 | 塑料瓶 | 50ml，透明，PET | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 200 |  | 0 | 1
17 | 塑料瓶 | 250ml，透明，PET | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 300 |  | 0 | 2.5
18 | 一次性塑料采样瓶 | 500ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 2000 |  | 0 | 0.6
19 | 一次性塑料采样瓶 | 1000ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 500 |  | 0 | 1
20 | 塑料量杯（带柄） | 500ml | 水质采样 | 塑料制品 | 个 | 10 |  | 0 | 7
21 | 石英纤维滤筒 | 3号，28*70mm，参考中天电子 | 大气采样 | 纤维制品 | 个 | 110 |  | 0 | 98
22 | 单标（胖度）移液管 | A级，20ml，参考天玻 | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 5 |  | 0 | 23.2
23 | 单标（胖度）移液管 | A级，25ml，参考天玻 | 实验分析 | 玻璃制品 | 支 | 5 |  | 0 | 25.2
24 | 广口试剂瓶 | 5L，无刻度，透明玻璃 | 水质采样 | 玻璃制品 | 个 | 10 |  | 0 | 112
25 | 广口试剂瓶 | 1L，无刻度，透明玻璃 | 水质采样 | 玻璃制品 | 个 | 12 |  | 0 | 47
26 | 具塞比色管 | A级50ml，12支/组；参考天玻 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 10 |  | 0 | 250
27 | 玻璃比色皿 | 2cm，4支/盒，耐酸碱，参考普析 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 2 |  | 0 | 180
28 | 玻璃比色皿 | 3cm，4支/盒，耐酸碱，参考普析 | 实验分析 | 玻璃制品 | 盒 | 2 |  | 0 | 200
29 | 具塞三角瓶 | 100ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20 |  | 0 | 9
30 | 标准玻璃漏斗（短） | 6cm | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20 |  | 0 | 10
31 | 玻璃砂芯漏斗 | 5cm | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 20 |  | 0 | 10
32 | 梨形分液漏斗 | 聚四氟活塞，节门；1000ml | 实验分析 | 玻璃制品 | 个 | 6 |  | 0 | 235
33 | 活性炭采样管 | 溶剂解吸型，6*150mm，A段100mg，B段50mg，100支/盒 | 苯系物采样 | 玻璃制品 | 盒 | 1 |  | 0 | 185
34 | 硫酸 | GR，500ml，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 24 |  | 0 | 30
35 | 硝酸 | GR，500ml，参考国药 | 实验分析 | 化学试剂 | 瓶 | 12 |  | 0 | 50
36 | 硝酸 | 1.00456.2508，优级纯，2.5L，参考德国默克 | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 1155
37 | 氯化亚锡 | GR，500g，参考科密欧 | 总汞分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 200
38 | 硫酸银 | AR，100g，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 1320
39 | 1,10菲啰啉 | AR，5g，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 32
40 | 七水合硫酸亚铁 | AR，500g，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 27
41 | 硫酸亚铁铵 | AR，500g，参考国药 | COD分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 35
42 | 纳氏试剂 | 500ml，参考天津华特 | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 10 |  | 0 | 510
43 | 酒石酸钾钠 | AR，500g，参考国药 | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 3 |  | 0 | 50
44 | 氢氧化钠 | AR，500g，参考国药 | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 3 |  | 0 | 35
45 | 抗坏血酸 | AR，100g，参考国药 | 总磷分析 | 化学试剂 | 瓶 | 5 |  | 0 | 45
46 | 钼酸盐溶液（或钼酸铵溶液） | 26g/L，250ml | 氨氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 5 |  | 0 | 109
47 | 过硫酸钾 | 1.05091.0250，250g，参考德国默克 | 总氮分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 595
48 | 氢氧化钙 | AR,500g，参考国药 | 离子色谱分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 40
49 | 碳酸钠 | AR,500g，参考国药 | 离子色谱分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 36
50 | 碳酸氢钠 | AR,500g，参考国药 | 离子色谱分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 35
51 | 氧化钙 | AR,500g，参考国药 | 离子色谱分析 | 化学试剂 | 瓶 | 1 |  | 0 | 38
52 | 乙二醇 | AR,500ml | 降尘分析 | 化学试剂 | 瓶 | 6 |  | 0 | 45
53 | PE冷却液 | WE016558 Rev D，1L，参考SOLENIS | ICPMS分析 | 化学试剂 | 瓶 | 6 |  | 0 | 577
54 | 高纯氮气（自备瓶/换瓶） | 99.999% | 原子吸收分光光度计分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 300
55 | 高纯乙炔（自备瓶/换瓶） | 99.9%，分两批次送货 | 原子吸收分光光度计分析 | 标准气体 | 瓶 | 2 |  | 0 | 700
56 | 氩气（自备瓶/换瓶） | 99.999%，分六批次送货 | ICPMS分析 | 标准气体 | 瓶 | 18 |  | 0 | 300
57 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
58 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
59 | NO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
60 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
61 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
62 | NO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
63 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
64 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
65 | SO2标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
66 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，200-250ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 450
67 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，100-110ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 450
68 | CO标气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，40-50ppm | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 450
69 | N2气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶，99.99% | 烟气分析仪校准 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 240
70 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 5ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
71 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 10ppm,4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
72 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 200ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
73 | 氮气中的甲烷标气（自备瓶/换瓶） | 800ppm，4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
74 | 除烃空气（自备瓶/换瓶） | 4L/瓶 | 气相色谱分析 | 标准气体 | 瓶 | 1 |  | 0 | 550
75 | 浊度标样 | 10NTU，2961801，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  | 0 | 675
76 | 浊度标样 | 20NTU，2684801，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  | 0 | 675
77 | 浊度标样 | 100NTU，2684901，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  | 0 | 675
78 | 浊度标样 | 800NTU，2660501，参考哈希 | 哈希浊度仪校准 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  | 0 | 675
79 | 汞标准样品 | 100mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总汞实验 | 标准样品 | 支 | 10 |  | 0 | 75
80 | 汞标样 | ≤10ug/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总汞实验 | 标准样品 | 支 | 10 |  | 0 | 75
81 | 六价铬标样 | ≤0.2mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 六价铬实验 | 标准样品 | 支 | 6 |  | 0 | 45
82 | 六价铬标准样品 | 100mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 六价铬实验 | 标准样品 | 支 | 2 |  | 0 | 45
83 | 总铬标样 | ≤1.0mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总铬实验 | 标准样品 | 支 | 6 |  | 0 | 45
84 | 铁标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子吸收分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  | 0 | 45
85 | 锰标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子吸收分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  | 0 | 45
86 | 铅标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子吸收分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  | 0 | 45
87 | 锌标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 原子吸收分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  | 0 | 45
88 | 苯酚标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 苯酚分析 | 标准样品 | 支 | 1 |  | 0 | 90
89 | 挥发酚标样 | 两种浓度，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 挥发酚分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  | 0 | 45
90 | 高锰酸盐指数标样 | 提供三种浓度，≤6.0mg/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 高锰酸盐指数分析 | 标准样品 | 支 | 5 |  | 0 | 45
91 | 氨氮标样 | ≤5.0mg/L，需提供5种浓度，每种16瓶，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氨氮分析 | 标准样品 | 支 | 80 |  | 0 | 45
92 | 氨氮标准样品 | 环保部，500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 氨氮分析 | 标准样品 | 支 | 25 |  | 0 | 45
93 | 总磷标样 | ≤1.0mg/L，需提供5种浓度，每种16瓶，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总磷分析 | 标准样品 | 支 | 80 |  | 0 | 45
94 | 总磷标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总磷分析 | 标准样品 | 支 | 15 |  | 0 | 45
95 | 石油类（紫外法）（正己烷溶剂） 分析校准用标准样品 | 1000ug/mL，1.2ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 石油类分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  | 0 | 150
96 | 石油类（紫外法）标准样品（正己烷介质）有机监测样品 | ≤16ug/ml，1.2ml，不同浓度搭配，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 石油类分析 | 标准样品 | 支 | 6 |  | 0 | 150
97 | 四氯乙烯中石油类 (红外法) 有机物监测标样 | 7ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 石油类分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  | 0 | 220
98 | 四氯乙烯中石油类（红外法） 分析校准用标准样品 | 7ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 石油类分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  | 0 | 220
99 | 水质粪大肠菌群质控样品（滤膜法） | 6ml西林瓶，2支/盒 | 粪大肠菌群分析 | 标准样品 | 支 | 1 |  | 0 | 1500
100 | 硫化物 分析校准用标准样品 | 100mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 硫化物分析 | 标准样品 | 支 | 4 |  | 0 | 90
101 | 硫化物标样 | 20ml | 硫化物分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  | 0 | 90
102 | 水中氰分析标准物质（氰化物） | 50mg/L | 氰化物分析 | 标准样品 | 支 | 2 |  | 0 | 150
103 | 生化需氧量 水质标样 | 20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | BOD分析 | 标准样品 | 支 | 6 |  | 0 | 45
104 | 总氮分析校准用标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 5 |  | 0 | 45
105 | 总氮 水质标样 | ≤4.0mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 5 |  | 0 | 45
106 | 总氮 水质标样 | ＞4.0mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 总氮分析 | 标准样品 | 支 | 5 |  | 0 | 45
107 | 亚硝酸盐（以氮计） 水质标样 | ≤0.1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 离子色谱分析 | 标准样品 | 支 | 5 |  | 0 | 45
108 | 亚硝酸盐（以氮计） 水质标样 | ＞0.1mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 离子色谱分析 | 标准样品 | 支 | 5 |  | 0 | 45
109 | 氟化物 分析校准用标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 离子色谱分析 | 标准样品 | 支 | 6 |  | 0 | 45
110 | 氯化物 分析校准用标准样品 | 500mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 离子色谱分析 | 标准样品 | 支 | 6 |  | 0 | 45
111 | 锡 分析校准用标准样品 | 100mg/L，20ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 锡及其化合物分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  | 0 | 45
112 | 锡 水质标样 | ≤10ug/L，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 锡及其化合物分析 | 标准样品 | 支 | 3 |  | 0 | 45
113 | 浊度 水质标样 | ≤100NTU，50ml，参考生态环境部环境发展中心环境标准样品研究所 | 浊度实验 | 标准样品 | 支 | 2 |  | 0 | 145
114 | 多元素标准溶液 | 100ug/mL，GNM-M275416-2013，参考国家有色金属 | ICPMS分析 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  | 0 | 3000
115 | ICPMS双检测器校准液 | N8145059，100ml，参考铂金埃尔默 | ICPMS分析 | 标准样品 | 瓶 | 1 |  | 0 | 2575
116 | WAK-COD(H)-2 | 50支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 2 |  | 0 | 360
117 | WAK-NH4-4 | 50支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 2 |  | 0 | 360
118 | WAK-PO4(D) | 40支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 2 |  | 0 | 360
119 | WAK-Cu | 50支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 1 |  | 0 | 360
120 | WAK-Ni(D) | 50支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 1 |  | 0 | 360
121 | WAK-Cr6+ | 50支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 1 |  | 0 | 360
122 | WAK-Cr.T | 40支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 1 |  | 0 | 360
123 | WAK-Zn | 50支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 1 |  | 0 | 360
124 | WAK-Fe(D) | 50支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 1 |  | 0 | 360
125 | WAK-Me | 50支/盒，参考日本共立 | 应急监测 | 水质分析 | 盒 | 1 |  | 0 | 360
126 | 氧传感器 | 03930000，适配德图Testo350 | 德图烟气分析仪 | 仪器设备（配件） | 个 | 2 |  | 0 | 2152
127 | DO电极帽 | 087001，适配热电 ORION STAR A329 | 多参数测定仪 | 仪器设备（配件） | 个 | 2 |  | 0 | 1625
128 | PP滤芯 | PC-PP-ZK，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  | 0 | 45
129 | 活性炭滤芯 | PC-AC-B-ZK，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 2 |  | 0 | 100
130 | 100 GPD RO膜 | RO-100GPD，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  | 0 | 880
131 | 超纯化柱 | PIC-UPPR-K，适配上海和泰 Smart-S15 | 纯水机耗材更换 | 仪器设备（配件） | 个 | 4 |  | 0 | 715
132 | pH电极 | 8107UWMMD，适配热电 ORION STAR A329 | 多参数测定仪电极 | 仪器设备（配件） | 根 | 1 |  | 0 | 6300
133 | 压力表 | Y-60，0-0.25Mpa，螺纹M14*1.5，参考上海云泰 | 立式压力蒸汽灭菌器配件 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  | 0 | 155
134 | 铁灯（空心阴极灯） | 进口，适配岛津原子吸收分光光度计，AA-6880F/AAC，序号A30985531126CS（火焰法） A31005531102CS(石墨炉法） | 岛津原子吸收配件 | 仪器设备（配件） | 个 | 1 |  | 0 | 2960
135 | 移液器 | 1ml，带校准证书，参考布兰德（brand) | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 1 |  | 0 | 1730
136 | 移液器 | 2ml，带校准证书，参考布兰德（brand) | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 2 |  | 0 | 1730
137 | 移液器 | 5ml，带校准证书，参考布兰德（brand) | 实验分析 | 仪器设备（配件） | 支 | 1 |  | 0 | 1730
138 | 屈臣氏饮用水 | 4.5L/桶，参考屈臣氏 | 实验分析 | 其它 | 桶 | 5 |  | 0 | 25
139 | 应急工作服 | L、XL各5件，参考图片见附件的《部分耗材图片及要求》 | 应急监测 | 其它 | 件 | 10 |  | 0 | 120
140 | 便携式水样抽滤器 | 1、符合HJ92.2-2022及GJW-03-SSG-001等标准；2、采用一体化设计方式，内置高容量锂电池，仪器小巧、方便携带；3、蓄液瓶（集液瓶）和样品瓶合二为一；4、可实时显示抽滤压力；5、可使用0.45um水系微孔滤膜；6、带100张0.45um水系微孔膜，10个蓄液瓶（集液瓶）。参考图片见附件的《部分耗材图片及要求》 | 水质重金属采样 | 仪器设备（配件） | 台 | 1 |  | 0 | 4750
141 | 吸水泵 | 适配微智兆WZZ-M型恒温恒湿系统，MODEL JT-500，参考图片见附件的《部分耗材图片及要求》 | 低浓度颗粒物实验 | 仪器设备（配件） | 个 | 2 |  | 0 | 120
142 | 热敏卷纸 | 57mm*Ø30 | 打印机用 | 仪器设备（配件） | 卷 | 10 |  | 0 | 2
143 | 减压阀 | 进口W21.8，出口1/8卡套，参考图片见附件的《部分耗材图片及要求》 | 二氧化硫、氮氧化物气瓶用 | 仪器设备（配件） | 个 | 2 |  | 0 | 550
| 合计 | [6 empty] | 0
（项目合计金额与报价函总价一致，并且小于最高限价13.39万元。供应商所报各分项单价均不能超过表格所列对应基准价格的1.2倍。）