## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 控制价
1 | 1.10-菲啰啉，一水 | AR25g | 国药 | 瓶 | 35
2 | 103635PH电极 | Sentix 41 | WTW | 支 | 2300
3 | 25毫升比色管 | 25ml 12*1 | 天玻 | 盒 | 180
4 | 3M口罩带阀 | 9502V+kn95级 | 3M | 个 | 8
5 | 4F层析柱 | 15*30 | 环光 | 支 | 45
6 | 4-氨基安替比林 | AR25g | 国药 | 瓶 | 100
7 | 4水硫酸锰 | AR500g | 国药 | 瓶 | 78
8 | 4种阴离子混标 | 100ml | 坛墨 | 瓶 | 360
9 | 5种阳离子混标 | 100ml | 坛墨 | 瓶 | 1350
10 | 6水氯化铁 | AR500g | 国药 | 瓶 | 90
11 | 7水硫酸镁 | AR500g | 国药 | 瓶 | 42
12 | 84消毒液 | 500ml | 利尔康 | 瓶 | 6
13 | BOD5标样 | mg/L | 北京环标优先 | 支 | 100
14 | C18柱（离子色谱预处理） | 1mL 50只/盒 | CNW | 瓶 | 600
15 | COD标样 | 10mg/L | 北京环标优先 | 支 | 100
16 | DO电极 | LDO10103 | 哈希 | 套 | 8300
17 | DO电极帽 | 5811200 | 哈希 | 套 | 1450
18 | N.N二甲基对苯二胺硫酸盐 | 25g | 阿拉丁 | 瓶 | 240
19 | Na型强酸性阳离子交换柱（纳米小柱） | 25支/包 | 安谱 | 盒 | 600
20 | PES针头过滤器 | φ0.45*25mm水系 | 天津津腾 | 包 | 168
21 | PET塑料瓶 | 100ml |  | 个 | 3
22 | PET塑料瓶 | 500ml |  | 个 | 6
23 | PH标准缓冲溶液 | 250ml 1.68 | 雷磁 | 瓶 | 180
24 | PH缓冲液 | 12.46 250ml | 雷磁 | 瓶 | 180
25 | PH缓冲液 | 250ml 10.01 | 雷磁 | 瓶 | 180
26 | PH试纸 | 1-14 | 三爱思 | 本 | 3
27 | 氨氮标准溶液 | 100ug/ml | 北京环标优先 | 瓶 | 100
28 | 氨氮光度计试剂 | 0-15 | 百灵达 | 盒 | 700
29 | 氨氮光度计试剂 | 0-50 | 百灵达 | 盒 | 700
30 | 氨氮光度计试剂 | 0-100 | 百灵达 | 盒 | 700
31 | 氨水 | AR500ml | 国药 | 瓶 | 20
32 | 巴氏滴管 | 23cm |  | 支 | 4
33 | 白大褂(短袖) | S |  | 件 | 36
34 | 白大褂(长袖) | M |  | 件 | 45
35 | 白大褂(长袖) | L |  | 件 | 45
36 | 白大口瓶(盐城) | 500ml | 盐城华欧 | 个 | 20
37 | 白凡士林 | 500gSG | 国药 | 瓶 | 42
38 | 饱和氯化钾溶液 | KC1-50 | WTW | 瓶 | 100
39 | 比色管架 | 100*6 | 比克曼 | 个 | 42
40 | 变色硅胶 | 500g | 国药 | 瓶 | 42
41 | 标签打印纸 | 60*40mm 1000张 | 得力 | 包 | 30
42 | 标样/水质 3种金属混标/铍锑铊 | 20mL低浓度质控 | 坛墨 | 支 | 100
43 | 标样/水质 4种金属混标/钾钠钙镁 | 30mL低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 150
44 | 标样/水质 4种阴离子混标/氟氯硫酸根硝酸根 | 20mL低浓度质控 | 坛墨 | 支 | 100
45 | 标样/水质 6种金属混标/铜铅 锌镉镍铬 | 20ml低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 140
46 | 标样/水质 铵离子 | 20mL低浓度质控 | 坛墨 | 支 | 100
47 | 标样/水质 高锰酸盐指数/COD-Mn | 20mL低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
48 | 标样/水质 汞 | 20mL1.28μg/L | 北京环标优先 | 支 | 100
49 | 标样/水质 镍 | 20mL低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
50 | 标样/水质 铅 | 20mL低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
51 | 标样/水质 铊 | 20mL低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
52 | 标样/水质 锑 | 20mL低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
53 | 标样/水质 铜 | 20mL低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
54 | 标样/水质 亚硝酸根 | 20mL 低浓度质控 | 坛墨 | 支 | 100
55 | 标样/水质 阴离子表面活性剂/十二烷基苯磺酸钠 | 低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
56 | 标样/水质 银 | 20mL 低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
57 | 标样/水质 总氮 | 20mL 低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
58 | 标样/水质 总磷(以磷计） | 20mL 低浓度质控 | 北京环标优先 | 支 | 100
59 | 标样/水质氟化物 | 20mL 低浓度质控 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
60 | 标样/水质汞 | 20mL 低浓度质控 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
61 | 标样/水质汞 | 20mL低浓度质控 | 坛墨 | 瓶 | 100
62 | 标样/水质锰 | 20mL 低浓度质控 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
63 | 标样/水质阴离子表面活性剂 | 20ml 低浓度质控 | 北京环标优先 | 瓶 | 120
64 | 标样/浊度 水质 | 50mL 低浓度质控 | 北京环标优先 | 瓶 | 140
65 | 标样-四氯乙烯中石油类（油雾） | 10mL 低浓度质控 | 坛墨 | 瓶 | 100
66 | 标准品/水中汞/介质:含3%HNO₃ 的纯水 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 支 | 100
67 | 标准品/水中总氮 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 支 | 100
68 | 标准气 | 4L 10% O2+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 800
69 | 标准气 4L | 50mg/Nm3 NO+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
70 | 标准气 4L | 200mg/Nm3 NO+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
71 | 标准气 4L | 800mg/Nm3 NO+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
72 | 标准气 4L | 50mg/Nm3 SO2+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
73 | 标准气 4L | 200mg/Nm3 SO2+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
74 | 标准气 4L | 800mg/Nm3 SO2+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
75 | 标准气 4L | 50mg/Nm3 CO+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
76 | 标准气 4L | 200mg/Nm3 CO+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
77 | 标准气 4L | 800mg/Nm3 CO+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
78 | 标准气 4L | 200ppm CH4+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
79 | 标准气 4L | 10ppm CH4+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
80 | 标准气 4L | 50ppm CH4+N2 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
81 | 标准气 4L | 除烃空气 | 梅塞尔 | 瓶 | 685
82 | 标准物质/5种阳离子混标/钠镁钾钙铵 | 50mL 高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 140
83 | 标准物质/5种阴离子混标/氟氯亚硝酸根硝酸根硫酸根 | 100mL 低浓度质控 | 北京环标优先 | 瓶 | 500
84 | 标准物质/5种阴离子混标/氟氯亚硝酸根硝酸根硫酸根/GB/T 13580.5-1992 | 50mL 高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 130
85 | 标准物质/水中汞 | 10mL 高浓度标线 | 北京环标优先 | 支 | 100
86 | 标准物质/水中氰/介质:0.1mol/L氢氧化钠 | 50mL 高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
87 | 标准物质/水中硝酸盐(以硝酸根计) | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
88 | 标准物质/水中亚硝酸根 | 50mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
89 | 标准物质/四氯乙烯中石油类（油雾）/红外测油仪用 | 10mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
90 | 标准物质/中国系列标准海水盐度20 | 220mL | 北京环标优先 | 瓶 | 500
91 | 标准样品/水质浊度 | 100mL400NTU | 北京环标优先 | 瓶 | 100
92 | 标准样品/水中铬 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
93 | 标准样品/水中汞/介质:3%硝酸 | 20mL/高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
94 | 标准样品/水中镍/介质:1%硝酸 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
95 | 标准样品/水中铅/介质:1%硝酸 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
96 | 标准样品/水中铊 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 支 | 100
97 | 标准样品/水中锑/介质:5%盐酸 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 支 | 100
98 | 标准样品/水中铜/介质:1%硫酸 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
99 | 标准样品/水中银 | 20mL高浓度标线 | 北京环标优先 | 瓶 | 100
100 | 冰乙酸 | AR500ml | 国药 | 瓶 | 32
101 | 丙酮 | 优级纯500ml | 科密欧 | 瓶 | 50
102 | 丙酮 | 500mlAR | 国药 | 瓶 | 50
103 | 玻璃比色皿 | 721 1cm | 普析 | 个 | 10
104 | 玻璃比色皿 | 721 2cm | 普析 | 个 | 20
105 | 玻璃比色皿 | 721 3cm | 普析 | 个 | 22
106 | 玻璃比色皿A级 | 20mm | 普析 | 盒 | 40
107 | 玻璃比色皿A级 | 30mm | 普析 | 盒 | 44
108 | 玻璃干燥器 | 300mm | 蜀玻 | 只 | 280
109 | 不锈钢量杯 | 1L |  | 只 | 45
110 | 不锈钢镊子 | 16cm |  | 支 | 6
111 | 不锈钢油浴架 |  |  | 个 | 120
112 | 擦镜纸 |  | 特种 | 本 | 6
113 | 草酸钠标准溶液 | 0.1mol/L 500ml | 计量院 | 瓶 | 263
114 | 称量盘 | 55*35*13 25个/包 |  | 包 | 30
115 | 称量瓶 | 30*60 | 蜀玻 | 只 | 8
116 | 称量纸 | 75*75 | 蜀玻 | 包 | 7
117 | 称量纸 | 100*100 | 蜀玻 | 包 | 8
118 | 瓷坩埚 | 200ml |  | 个 | 15
119 | 磁力搅拌子 | 2cm |  | 只 | 8
120 | 磁力搅拌子 | 3cm |  | 只 | 12
121 | 氘灯 |  | 普析TU-1810S | 个 | 2500
122 | 碘化钾 | AR500g | 国药 | 瓶 | 400
123 | 电池 | 5# | 南孚 | 个 | 4
124 | 电极补充液 | 3mol/250ml | 雷磁 | 瓶 | 200
125 | 淀粉碘化钾试纸 |  |  | 盒 | 20
126 | 丁腈手套 | M号 | 爱马斯 | 盒 | 85
127 | 丁腈手套 | L码 | 爱马斯 | 盒 | 85
128 | 丁腈手套 | S码 | 爱马斯 | 盒 | 85
129 | 定性滤纸 | 125mm 中速 | 杭州新星 | 盒 | 30
130 | 定性滤纸 | 12.5cm慢 | 杭州新星 | 盒 | 30
131 | 短标漏斗 | 60mm |  | 只 | 6
132 | 二硫化碳 | （CNW色谱纯及以上） | CNW | 瓶 | 680
133 | 二硫化碳中七种苯系物混标 | 2ml | 北京环标优先 | 支 | 360
134 | 二水氯化亚锡 | 100g | 国药 | 瓶 | 800
135 | 方形耐酸碱架 | 60孔 | 舒尔 | 个 | 100
136 | 防毒面具 | 6200 | 3M | 套 | 180
137 | 废液桶 | 25L |  | 个 | 50
138 | 废液桶 | 20L |  | 个 | 45
139 | 粪大肠菌群阳性对照/滤膜法 |  | 北京环标优先 | 盒 | 720
140 | 封口膜 | 4IN.X125FT.ROLL | parafilm | 盒 | 281
141 | 弗罗里硅土/三硅酸镁/三硅酸二镁/硅酸镁/硅镁型吸附剂 | 250gCP | 国药 | 瓶 | 140
142 | 氟，氯，硫酸根与硝酸根混合标样 |  | 北京环标优先 | 支 | 140
143 | 氟离子电极校准溶液 | 0.1mol/250ml | 北京环标优先 | 瓶 | 90
144 | 高纯氮 | 4L 99.999% | 梅塞尔 | 瓶 | 780
145 | 高纯氩 | 40L 99.999% | 梅塞尔 | 瓶 | 620
146 | 高纯乙炔-不含瓶 | 99.999% 40L | 梅塞尔 | 瓶 | 700
147 | 高氯酸 | 优级纯500ml | 国药 | 瓶 | 700
148 | 高锰酸钾标准溶液 | 0.1mol/L 500ml | 计量所 | 瓶 | 400
149 | 固定剂箱 | BIO-GDJ-009 | 碧欧 | 个 | 900
150 | 固定夹 |  |  | 个 | 45
151 | 硅胶半面型防护面罩 | 7502 | 3M | 套 | 242
152 | 硅镁型吸附剂 | 60-100目FCP250g | 国药 | 瓶 | 163
153 | 过硫酸钾 | 500g | 国药 | 瓶 | 61
154 | 过硫酸钾 | 1.05091.0258（250g） | 默克 | 瓶 | 550
155 | 黑色导线 | 2695201 | IKA | 套 | 578
156 | 护目镜 |  | 3M | 个 | 55
157 | 化学试剂/硫酸汞溶液(HJ 828) | 100ml | 坛墨 | 瓶 | 450
158 | 化学需氧量 | 20ml | 坛墨 | 瓶 | 90
159 | 环已二胺四乙酸 | AR100g | 阿拉丁 | 瓶 | 415
160 | 混合磷酸盐标准溶液 | 500ml PH6.864 | 坛墨 | 瓶 | 90
161 | 计数器 |  | 上海 | 只 | 21
162 | 加热电阻炉 | 1000W | 泰斯特 | 台 | 95
163 | 甲基橙 | ind25g | 国药 | 瓶 | 131.5
164 | 酒石酸钾钠 | 优级纯500g | 科密欧 | 瓶 | 90.5
165 | 酒石酸锑钾 | CP500g | 国药 | 瓶 | 174
166 | 具塞比色管A级 | 10ml 12*1 | 天玻 | 组 | 200
167 | 具塞比色管A级 | 25ml 12*1 | 天玻 | 组 | 168
168 | 具塞比色管A级 | 50ml 12*1 | 天玻 | 组 | 231
169 | 具塞比色管架 | 50ml*12 |  | 组 | 240
170 | 具塞三角烧瓶 | 100ml | 蜀玻 | 只 | 18
171 | 聚四氟层析柱 | 15*300mm | 盐城 | 支 | 42
172 | 聚四氟磁力搅拌子 | B15 6*15 |  | 个 | 6
173 | 聚四氟乙烯瓶 | 100ml |  | 个 | 70
174 | 聚四氟乙烯瓶 | 200ml |  | 个 | 90
175 | 聚四氟乙烯瓶 | 500ml |  | 个 | 180
176 | 聚乙烯坩埚 | 50ml |  | 个 | 80
177 | 抗坏血酸 | 100g | 国药 | 瓶 | 44
178 | 可溶性淀粉 | AR500g | 国药 | 瓶 | 58
179 | 刻度螺口梨形分液漏斗 | 250ml | 环光 | 个 | 75
180 | 刻度桶（带水龙头） | 20L |  | 个 | 100
181 | 刻度吸管(天玻） | A级10ml | 天玻 | 支 | 16
182 | 刻度吸管(天玻） | A级5ml | 天玻 | 支 | 16
183 | 刻度吸管(天玻） | A级2ml | 天玻 | 支 | 16
184 | 刻度吸管(天玻） | A级1ml | 天玻 | 支 | 16
185 | 蓝色塑料框 | 405*316*123 |  | 个 | 12
186 | 劳保手套 |  |  | 副 | 5
187 | 梨形分液漏斗(具四氟活塞) | 250m1/24(SCRC) | SCRC | 个 | 160
188 | 量瓶 | A级100ml | 天玻 | 个 | 20
189 | 量瓶 | A级500ml | 天玻 | 个 | 45
190 | 量瓶 | A级250ml | 天玻 | 个 | 30
191 | 量瓶 | A级2000ml | 天玻 | 个 | 90
192 | 量瓶 | A级50ml | 天玻 | 个 | 20
193 | 量瓶 | A级25ml | 天玻 | 个 | 18.5
194 | 量瓶 | A级200ml | 天玻 | 个 | 30
195 | 量筒 | A级1000ml | 天玻 | 个 | 72
196 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500ml PH4.003 | 坛墨 | 瓶 | 90
197 | 磷酸 | 优级纯500ml | 国药 | 瓶 | 48
198 | 磷酸二氢钠一水合物 | ≥98%AR500g | 国药 | 瓶 | 600
199 | 磷酸氢二铵 | AR500g | 国药 | 瓶 | 82
200 | 零氧校准液 | 100ml | 雷磁 | 瓶 | 158
201 | 硫代硫酸钠 | AR500g | 国药 | 瓶 | 34
202 | 硫化钠九水合物 | AR2.5kg | 阿拉丁 | 瓶 | 200
203 | 硫化物标样 | 高浓度曲线 | 北京环标优先 | 支 | 84
204 | 硫脲 | AR500g | 国药 | 瓶 | 63
205 | 硫酸 | 优级纯500ml | 国药 | 瓶 | 37
206 | 硫酸 | 电子级，G3 4L | 沃凯 | 瓶 | 900
207 | 硫酸汞溶液 | 100ml | 坛墨 | 瓶 | 400
208 | 硫酸铁铵 | CP500g | 国药 | 瓶 | 63
209 | 硫酸铜 | AR500g | 国药 | 瓶 | 58
210 | 硫酸亚铁 | AR500g | 国药 | 瓶 | 30
211 | 硫酸盐标样 |  | 北京环标优先 | 支 | 100
212 | 硫酸银 | AR100g | 国药 | 瓶 | 936
213 | 六价铬标样 | 100mg/L | 坛墨 | 支 | 42
214 | 螺口试管 | 5ml | 环光 | 支 | 6
215 | 螺口试管 | 50ml | 环光 | 支 | 12
216 | 氯化钙 | AR500g | 国药 | 瓶 | 32
217 | 氯化钾 | AR500g | 国药 | 瓶 | 44.5
218 | 氯化钾电导率 | 500ml | 坛墨 | 瓶 | 142
219 | 氯化钾电导率标准溶液 | 100ml | 坛墨 | 瓶 | 84
220 | 滤毒盒 | 6001 | 3M | 个 | 35
221 | 烟尘采样滤筒 | 3#（10只/盒） | 聚凯科创 | 盒 | 260
222 | 马克笔 | 10支/盒 |  | 盒 | 20
223 | 玛瑙研钵 | 100mm | 析牛 | 套 | 520
224 | 酶底物大肠试剂+97孔定量盘 | 100份 | 泰林 | 盒 | 3400
225 | 模拟酸雨混合标样 |  | 北京环标优先 | 支 | 437
226 | 模拟天然水汞溶液成分分析标 准物质/介质：0.4mol/L盐酸 | 20mL 10ng/g | 坛墨 | 支 | 100
227 | 木质比色管架 | 50*12孔 |  | 只 | 55
228 | 钼酸铵 | AR500g | 国药 | 瓶 | 380
229 | 钼酸盐溶液 | 26g/L 250ml | 坛墨 | 瓶 | 120
230 | 纳氏试剂 | 100ml | 华特 | 瓶 | 100
231 | 尼龙筛 | 2mm | 上虞 | 个 | 42
232 | 尼龙筛 | 100目 | 上虞 | 个 | 42
233 | 尿素 | AR500g | 国药 | 瓶 | 40
234 | 镍标样 | mg/L | 北京环标优先 | 支 | 100
235 | 纽扣电池 | CR2032 | 南孚 | 个 | 4
236 | 胖肚吸管A级 | 5ml | 天玻 | 支 | 16
237 | 胖肚吸管A级 | 2ml | 天玻 | 支 | 16
238 | 胖肚吸管A级 | 10ml | 天玻 | 支 | 18
239 | 胖度吸管A级 | 4ml | SCRC | 支 | 30
240 | 硼氢化钾 | GR 100g | 科密欧 | 瓶 | 165
241 | 硼砂标准溶液 | 500ml PH9.182 | 坛墨 | 瓶 | 100
242 | 硼酸 | AR500g | 国药 | 瓶 | 60
243 | 氢氟酸 | GR500ml | 国药 | 瓶 | 40
244 | 氢氧化铵 | AR500ml | 国药 | 瓶 | 30
245 | 氢氧化纳 | 优级纯500g | 科密欧 | 瓶 | 40
246 | 氢氧化钠 | 电子级≥99.9%250g | 默克 | 瓶 | 100
247 | 屈臣氏纯净水 | 4.5L | 屈臣氏 | 桶 | 20
248 | 溶解氧瓶 | 1000ml | 蜀玻 | 个 | 45
249 | 溶氧电解液 | 100ml | 雷磁 | 瓶 | 96
250 | 塞氏盘 |  | 碧欧 | 套 | 140
251 | 三角烧瓶 | 150ml | 蜀玻 | 只 | 9
252 | 三氯甲烷 | AR500ml | 国药 | 瓶 | 100
253 | 纱布 |  |  | 卷 | 15
254 | 砂芯漏斗 | 35ml-3 | 盐城华欧 | 只 | 14
255 | 砂芯漏斗 | 60ml-2 | 盐城华欧 | 个 | 16
256 | 烧杯 | 100ml | 蜀玻 | 个 | 5
257 | 烧杯 | 1000ml | 蜀玻 | 个 | 18
258 | 烧杯 | 500ml | 蜀玻 | 个 | 10
259 | 烧杯 | 250ml | 蜀玻 | 个 | 7
260 | 砷标样 | 100mg/L | 环标 | 支 | 100
261 | 砷锑混标 | 50ml*6瓶/套 | 坛墨 | 套 | 552
262 | 生物指示剂3M | 1262 | 3M | 个 | 25
263 | 石墨管 | A3AFG 10个/盒 | 普析 | 盒 | 5200
264 | 石油类升降采样器 | 500ml | 广州 | 套 | 520
265 | 石油类棕色采样瓶 | 200ml | 环光 | 个 | 30
266 | 手提篮 |  |  | 个 | 40
267 | 刷子 |  |  | 支 | 8
268 | 双氧水 | AR500ml | 国药 | 瓶 | 46
269 | 水系微孔滤膜 | Ф50mm/0.22u | 津腾 | 盒 | 100
270 | 水杨酸 | AR250g | 国药 | 瓶 | 58
271 | 水质pH（标样） | 20ml | 北京环标优先 | 瓶 | 100
272 | 水中氰标准溶液 | 50ml | 计量院 | 瓶 | 120
273 | 水中锑标准溶液 | 50ml | 钢研 | 瓶 | 100
274 | 水中总磷溶液标准物质 | 500mg/l,20ml | 坛墨 | 瓶 | 100
275 | 四氯乙烯 | 环保级500ml | 科密欧 | 瓶 | 180
276 | 四氯乙烯中苯 | 10ml | 坛墨 | 支 | 350
277 | 四氯乙烯中石油类标样 | 34.7ug/ml | 环标 | 支 | 240
278 | 四氯乙烯中石油类标准溶液 | 高浓度曲线 | 坛墨 | 支 | 240
279 | 四氯乙烯中石油类标准物质 | 低浓度质控 | 坛墨 | 支 | 240
280 | 500ml一次性塑料采样瓶 | 500ml 120只/箱以上 |  | 箱 | 80
281 | 250ml 一次性塑料采样瓶 | 250ml 200个以上/箱 |  | 箱 | 80
282 | 塑料称量勺 |  |  | 包 | 40
283 | 塑料大口瓶 | 100ml |  | 个 | 2
284 | 塑料滴管 | 5ml 100个/包 |  | 包 | 30
285 | 塑料筐 | 内尺寸:680*520*220 |  | 个 | 90
286 | 塑料篮 | 37*24.5cm |  | 个 | 48
287 | 塑料离心管 | 100ml | 康健 | 个 | 4
288 | 塑料离心管 | 50ml 20支/包 | 康健 | 包 | 25
289 | 塑料离心管架 | 100ml | 康健 | 个 | 24
290 | 塑料量杯 | 1000ml |  | 个 | 7
291 | 塑料量杯 | 100ml |  | 个 | 1
292 | 塑料量瓶(聚丙烯) | 100ml |  | 个 | 9
293 | 塑料瓶 | 100ml |  | 只 | 3
294 | 塑料瓶 | 250ml |  | 个 | 1
295 | 塑料烧杯 | 50ml |  | 个 | 6
296 | 塑料桶 | 2.5L |  | 个 | 20
297 | 塑料桶 | 5L |  | 个 | 24
298 | 塑料洗瓶 | 500ml |  | 只 | 6
299 | 塑料小口瓶 | 500ml |  | 个 | 5
300 | 塑料小口瓶 | 3L |  | 个 | 35
301 | 塑料小口瓶 | 4L |  | 个 | 35
302 | 酸性清洗剂（全套） | 5Kg+6KG | 语瓶 | 套 | 1313
303 | 搪瓷方盘 | 20*30 |  | 个 | 50
304 | 锑标样 |  | 北京环标优先 | 支 | 42
305 | 塑料采样桶 | 5L |  | 个 | 30
306 | 娃哈哈纯净水 | 596ml | 娃哈哈 | 瓶 | 3
307 | 娃哈哈纯净水 | 1.5L | 娃哈哈 | 瓶 | 6
308 | 万用电炉 | 单联1000W | 泰斯特 | 台 | 120
309 | 无菌取样瓶 | 100ml | 泰林 | 只 | 8
310 | 无水硫酸钠 | AR500g | 国药 | 瓶 | 28
311 | 无水乙醇 | AR500ml | 国药 | 瓶 | 22
312 | 吸咀 | 5ml 300支/包 | 科晶 | 包 | 200
313 | 吸咀 | 1ml 500个/包 | 艾本德 | 包 | 300
314 | 吸咀 | 5ml 100个/包 | 艾本德 | 包 | 300
315 | 吸咀 | 10ml 100个/包 | 艾本德 | 包 | 750
316 | 吸咀 | 10ml 100个/包 | 科晶 | 包 | 35
317 | 吸嘴 | BS-1250-T加长 | 科晶 | 包 | 80
318 | 洗耳球 | 小号 |  | 个 | 6
319 | 洗耳球 | 大号 |  | 个 | 8
320 | 橡胶连接圈 | 大号 | 申安 | 只 | 150
321 | 橡胶手套 |  |  | 副 | 15
322 | 橡皮筋 |  |  | 包 | 15
323 | 硝酸 | 电子级，G2 4L | 沃凯 | 瓶 | 650
324 | 硝酸 | 优级纯500ml | 国药 | 瓶 | 34
325 | 硝酸(Merck) | 1.00456.2508 | 默克 | 瓶 | 1200
326 | 溴百里酚蓝指示剂 | ind10g | 国药 | 瓶 | 120
327 | 溴化钾 | AR500g | 国药 | 瓶 | 172
328 | 溴酸钾 | AR500g | 国药 | 瓶 | 60
329 | 压盖塑料离心管 | 100ml | 湘仪 | 支 | 15
330 | 亚甲蓝（指示剂） | ind25g | 国药 | 瓶 | 114
331 | 亚硫酸钠 | AR500g | 国药 | 瓶 | 40
332 | 盐酸 | 优级纯500ml | 国药 | 瓶 | 34
333 | 盐酸 | 电子级 G3,4L | 沃凯 | 瓶 | 1400
334 | 盐酸 | 电子级G3,4L | 安谱 | 瓶 | 2100
335 | 盐酸羟胺溶液 | 5%500ml | 坛墨 | 瓶 | 60
336 | 氧化还原电位标准溶液 | 500ml | 北京环标优先 | 瓶 | 340
337 | 样品袋 | 7# 140*200 | 比克曼 | 包 | 12
338 | 样品瓶套装 | 5ml带滤芯 250只/盒 | Themro | 盒 | 3360
339 | 一次性口罩 | 50个/盒 | 比克曼 | 盒 | 20
340 | 一次性口罩 | 独立包装 | 比克曼 | 只 | 1
341 | 一次性塑料吸管（尿液滴管） | 5ml | 康健 | 包 | 30
342 | 一水合磷酸二氢钠 | AR500g | 阿拉丁 | 瓶 | 780
343 | 一水硫酸锰 | AR500g | 国药 | 瓶 | 160
344 | 医用剪刀 | 16cm | 上海 | 把 | 50
345 | 乙二醇 | AR500ml | 国药 | 瓶 | 60
346 | 乙醚 | AR500ml | 国药 | 瓶 | 80
347 | 乙酸铅试纸 |  | 上海 | 盒 | 16
348 | 乙酸纤维滤膜 | 50*0.45 |  | 盒 | 70
349 | 异烟酸 | CP100g | 国药 | 瓶 | 100
350 | 易制毒出入库登记本 |  |  | 本 | 24
351 | 荧光帽 | 5811200配溶解氧仪 | 哈希 | 个 | 1480
352 | 游离氯，总氯药包 | 2105569 | 哈希余氯比色剂 | 瓶 | 380
353 | 有机玻璃比色管架 | 5ml*6孔 |  | 只 | 15
354 | 有机玻璃比色管架 | 100ml*12 |  | 个 | 80
355 | 有机玻璃比色管架 | 25ml*12孔 |  | 只 | 50
356 | 有机玻璃比色管架 | 10ml*12孔 |  | 个 | 25
357 | 有机玻璃比色管架 | 50ml*12孔 |  | 个 | 60
358 | 有机玻璃采样器 | 2L |  | 只 | 320
359 | 有机玻璃移液管架 | 梯形 |  | 只 | 60
360 | 有机离心管架 | 7ml 24孔 |  | 只 | 30
361 | 有机系一次性过滤器（津腾） | ф25 0.22u | 津腾 | 包 | 180
362 | 针式过滤器 | ф25 0.45u | 津腾 | 包 | 180
363 | 针式过滤器 | 水系25*0.45 | 津腾 | 盒 | 180
364 | 针式过滤器 | 有机25*0.45 | 津腾 | 盒 | 180
365 | 针式过滤器 | ф13 0.45u 蓝色 | 津腾 | 包 | 100
366 | 针筒 | 5ml |  | 包 | 65
367 | 止水夹 |  |  | 只 | 3
368 | 重铬酸钾 | AR500g | 国药 | 瓶 | 140
369 | 重铬酸钾标准溶液 | 0.25mol/L 500ml | 博林达 | 瓶 | 300
370 | 棕大口瓶 | 500ml | 盐城华欧 | 只 | 30
371 | 棕聚四氟酸碱两用滴定管 | 50ml | 盐城华欧 | 支 | 220
372 | 棕蓝盖试剂瓶 | 250ml | 盐城华欧 | 个 | 15
373 | 棕蓝盖试剂瓶 | 100ml | 盐城华欧 | 个 | 10
374 | 棕蓝盖试剂瓶 | 500ml | 盐城华欧 | 个 | 16
375 | 棕蓝盖试剂瓶 | 1000ml | 盐城华欧 | 个 | 21
376 | 棕蓝盖试剂瓶 | 方形1000ml | 盐城华欧 | 个 | 42
377 | 棕量瓶（SCRC） | A级50ml | SCRC | 个 | 94
378 | 棕色大口试剂瓶 | 250ml | 盐城华欧 | 只 | 20
379 | 棕色容量瓶 | A级25ml | 天玻 | 个 | 24
380 | 棕色容量瓶 | A级50ml | 天玻 | 个 | 24
381 | 棕色容量瓶 | A级100ml | 天玻 | 个 | 30
382 | 棕塑料小口瓶 | 500ml | 盐城华欧 | 个 | 10
383 | 棕酸性滴定管(天玻) | A级50ml | 天玻 | 支 | 110
384 | 总氮分析试剂 | 1.05091.0258 | 默克 | 瓶 | 640
385 | 总离子强度调节缓冲溶液 | TISABII（500ml） | TISABII | 瓶 | 380
386 | 烟尘采样滤膜 | 石英，47mm | 聚凯科创 | 盒 | 200
387 | 欧标AS级胖度移液管 | 20 ML，褐标 | 赫施曼 | 支 | 120
388 | 欧标AS级胖度移液管 | 10 ML，褐标 | 赫施曼 | 支 | 90
389 | 欧标AS级胖度移液管 | 5 ML，褐标 | 赫施曼 | 支 | 80
390 | 欧标AS级胖度移液管 | 2 ML，褐标 | 赫施曼 | 支 | 66
391 | AS级 刻度移液管 | 10ml:0,1 ML，褐标 | 赫施曼 | 支 | 60
392 | AS级 刻度移液管 | 5ml:0,05 ML，褐标 | 赫施曼 | 支 | 60
393 | AS级 刻度移液管 | 2ml:0,01 ML，褐标 | 赫施曼 | 支 | 55
394 | AS级 刻度移液管 | 1ml:0,01 ML，褐标 | 赫施曼 | 支 | 55
395 | 欧标A级 容量瓶 | 25 ML,DURAN玻璃NS 10/19 塑料瓶塞，褐标,2个/盒 | 赫施曼 | 个 | 140
396 | 欧标A级 容量瓶 | 50 ML,DURAN玻璃NS 12/21 塑料瓶塞，褐标,2个/盒 | 赫施曼 | 个 | 170
397 | 欧标A级 容量瓶 | 100 ML,DURAN玻璃NS 12/21 塑料瓶塞，褐标,2个/盒 | 赫施曼 | 个 | 180
398 | 欧标A级 容量瓶 | 200 ML,DURAN玻璃NS 14/23 塑料瓶塞，褐标,2个/盒 | 赫施曼 | 个 | 250
399 | 欧标A级 容量瓶 | 250 ML,DURAN玻璃NS 14/23 塑料瓶塞，褐标,2个/盒 | 赫施曼 | 个 | 250
400 | 欧标A级 容量瓶 | 500 ML,DURAN玻璃NS 19/26 塑料瓶塞，褐标,2个/盒 | 赫施曼 | 个 | 350
401 | 试剂瓶 | 聚四氟乙烯 100mL | 藤井 | 个 | 350
402 | 试剂瓶 | 聚四氟乙烯 250mL | 藤井 | 个 | 500
403 | 试剂瓶 | 聚四氟乙烯 500mL | 藤井 | 个 | 650
404 | 试剂瓶 | 聚四氟乙烯 1000mL | 藤井 | 个 | 1000